## Norsk-beskrivelse
RISIKOKARTLEGGING OG VURDERING |  | Versjon april 2024
INSTITUTT FOR ELEKTRISK ENERGI - NTNU
Linjeleder: | Instituttleder Anngjerd Pleym |  | Vurdering av sannsynlighet | Vurdering av konsekvens
Lableder: | Senioringeniør Halsten Aastebøl |  | 1: Svært liten En gang pr 50 år eller sjeldnere | A: Svært liten Skade som kan kreve førstehjelp, men ingen medisinsk behandling.
Verneombud: | Avdelingsingeniør Aksel Andreas Reitan Hanssen |  | 2: Liten En gang pe 10 år eller sjeldnere | B: Liten Skade som krever medisinsk behandling. Ikke fravær utover selve behandlingen. Ingen skade av permanent karakter.
|  |  | 3: Middels En gang pr år eller sjeldnere | C: Moderat Alvorlig personskade. Sakde som resulterer i fravær eller akutt sykdom.
Aktivitet: |  |  | 4: Stor En gang pr måned eller oftere | D: Alvorlig Alvorlig personskade med varige mén. Kan resultere i permanent skade eller alvorlig akutt sykdom.
Sted: |  |  | 5: Svært stor Skjer ukentlig | E: Svært alvorlig Skade som lkan lede til dødsfall.
Deltakere:
Ansvarlig:
Dato:
Beskrivelse av aktiviteten: | Ta med kretsskjema og bilde av oppsettet

## Norsk-sjekkliste
Etter etablering av nevnte sikkerhetstiltak/barrierer
| Risikomoment | Aktuelt Ja/Nei | Beskrivelse (hvis "Ja" i forrige kolonne, svar på spørsmålene) | Mulig uønsket hendelse | Sikkerhetstiltak/barrierer | Vurdering av sannsynlighet (1-5) | Vurdering av konsekvens (A-E) | Risikoverdi (Sannsynlighet * konsekvens) | Kommentar
E L E K T R I S K | Høyspenning (over 1000V) |  | Spenningsnivå? AC, DC eller impuls? Flere spenningsnivå?
| Lavspenning (under 1000V) |  | Spenningsnivå? AC, DC eller impuls? Flere spenningsnivå?
| Kapasitans |  | Størrelse? Fare for restspenning? Eksplosjon i elektrolyttkondesator?
| Høy strøm |  | Strømstyrke? AC eller DC? Hva er rating på sikring eller bryter?
| Induktans |  | Størrelse? Fare for plutselig brudd i krets?
| Fare for tilbakemating av effekt |  | Batterier? Solceller? Roterende generator? Forsyning fra annet sted?
K J E M I S K | Kjemikalier inngår i forsøk |  | Eksempler: Isolasjonsolje, epoxy etc
| Andre kjemikalier |  | Smøreolje, rensemidler, maling, lakk, bly etc
Gass
Høyt trykk
| Batterier |  | Tenk brann, både når batteri er årsaken eller bare befinner seg i en brann
Prosesser som avgir helseskadelige stoffer
| Helseskadelig støv |  | Asbest?
M E K A N I S K | Roterende maskiner |  | Størrelse? Hastighet?
Flytting av tunge gjenstander
Løfteinnretninger
Klemfare
Sponrytende arbeid /prosjektiler
Bruk av skarpe redskaper eller objekter
TERMISK | Høy temperatur |  | Temperatur?
| Lav temperatur |  | Temperatur?
Lodding
D I V E R S E | Støy
Laser
Kraftig elektromagnetisk felt
Stråling
Forsøk uten kontinuerlig tilsyn
Biologiske farer
Annet